Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –

31120000-3 - Генератори (Генератор двопаливний)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2022-11-14-006725-a

на очікувану вартість -  1 751 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  - за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 31120000-3 - Генератори (Генератор двопаливний).

6.Дата оголошення: 31.12.2022 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особлтвостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-14-006725-a.

9. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника в джерелах резервного живлення задля підготовки закладів освіти до опалювального сезону.

10. Кількість товару: 12 шт

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –  31120000-3 - Генератори

(Генератор двопаливний)

| Назва предмета закупівлі | Генератор двопаливний |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 - Генератори |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31121000-0 - Генераторні установки |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 12 шт |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | вул. Муніципальна, 19, м. Роздільна, Одеська область, 67400 |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31.12.2022 року включно |

1.Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. В складі тендерної пропозиції надається паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор дизельний / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо на мобільний дизельний генератор, що підтверджує технічні характеристики товару.

3. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

4. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

5. Технічне завдання:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор двопаливний 1-о фазний (Номінальна потужність – 2,5 кВт) | шт. | 3 | Вид генератора – двопаливний (газ-бензин); Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 2,5 кВт; Максимальна потужність – 3,2-3,3 кВт; Кількість фаз – фаза (220 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вихід постійного струму 12 В; - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 2. | Генератор двопаливний 3-х фазний (Номінальна потужність – 4,5-5,5 кВт) | шт. | 4 | Вид генератора – двопаливний (газ-бензин); Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 4,5-5,5 кВт; Максимальна потужність – 4,8- 6,5 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вихід постійного струму 12 В; - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 3. | Генератор двопаливний 3-х фазний (Номінальна потужність – 10,0 кВт) | шт. | 4 | Вид генератора – двопаливний (газ-бензин); Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 10,0 кВт; Максимальна потужність – 11,0 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вихід постійного струму 12 В; - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 4. | Генератор двопаливний 3-х фазний (Номінальна потужність – 13,6 кВт) | шт. | 1 | Вид генератора – двопаливний (газ-бензин); Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 13,6 кВт; Максимальна потужність – 14,4 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вихід постійного струму 12 В; - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника в джерелах резервного живлення задля підготовки закладів освіти до опалювального сезону.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

6. Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:

- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, наведена в цьому додатку до тендерної документації.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

● гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 10 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару, про що надається лист-пояснення (у разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення тендерна пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).

12.Строк поставки товару: до 31.12.2022 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 751 000,00 грн (Один мільйон сімсот п’ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ .

Вик. Науменко А.Г.