Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –

31120000-3 - Генератори (Генератор бензиновий)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2022-11-29-003166-a

на очікувану вартість -  1 459 000,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  - за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 31120000-3 - Генератори (Генератор бензиновий).

6.Дата оголошення: 29.11.2022 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особлтвостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-29-003166-a

9. Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника в джерелах резервного живлення задля підготовки закладів освіти до опалювального сезону.

10. Кількість товару: 12 шт

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –  31120000-3 - Генератори

(Генератор бензиновий)

| Назва предмета закупівлі | Генератор бензиновий |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 31120000-3 - Генератори |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 31121000-0 - Генераторні установки |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 12 шт |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | вул. Муніципальна, 19, м. Роздільна, Одеська область, 67400 |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31.12.2022 року включно |

1.Товар (та його окремі складові), який постачається, є новим, не перебував в експлуатації, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим, упакованим у заводську упаковку, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні, не пошкодженим, з відповідним маркуванням щодо продукції, що постачається. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

3. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

4. Технічне завдання:

| № з/п | Найменування товару | Одини-ця виміру | Кількість товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генератор бензиновий 1-о фазний (Номінальна потужність – 2,5 кВт – 3 кВт) | шт. | 3 | Вид генератора – бензиновий; Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 2,5 кВт – 3 кВт; Кількість фаз – фаза (220 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 2. | Генератор бензиновий 3-х фазний (Номінальна потужність – 6 кВт – 8 кВт) | шт. | 4 | Вид генератора – бензиновий; Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 6 кВт – 8 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 3. | Генератор бензиновий 3-х фазний (Номінальна потужність – 11 кВт – 12 кВт) | шт. | 4 | Вид генератора – бензиновий; Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 11 кВт – 12 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |
| 4. | Генератор бензиновий 3-х фазний (Номінальна потужність – 14 кВт – 16 кВт) | шт. | 1 | Вид генератора – бензиновий; Запуск генератора – ручний стартер, електростартер; Номінальна потужність – 14 кВт – 16 кВт; Кількість фаз – 3 фази (220/400 В); Частота – 50 Гц; Тип генератора – синхронний; Матеріал обмотки – мідь. Оснащення: - AVR ( автоматичний регулятор напруги); - вольтметр; - датчик рівня оливи; - датчик рівня пального; - захист від короткого замикання і перенавантаження; - захист від низького рівня оливи; - лічильник мотогодин. |

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника в джерелах резервного живлення задля підготовки закладів освіти до опалювального сезону.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

5. Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є:

- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, наведена в цьому додатку до тендерної документації.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

● Учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що гарантійний строк має становити не менше 24 місяців від дати отримання Товару.

● В складі тендерної пропозиції надається паспорт, інструкція, керівництво, брошура тощо на генератор / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару.

Відповідно до абзацу 1 пункту 71 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (ПКУ) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та / або операції з постачання на митній території України товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та / або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

З 11.11.2022 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2022 № 1260 «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» (далі — Постанова № 1260), якою Перелік № 224 доповнено, зокрема електрогенераторними установками та електричними акумуляторами.

Починаючи з 12.11.2022 у разі закупівлі товарів з Переліку № 224 вимоги щодо підтвердження ступеня локалізації не застосовуються (абзац 4 пункту 3 Особливостей № 1178).

12.Строк поставки товару: до 31.12.2022 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 459 000,00 грн без ПДВ .

Вик. Науменко А.Г.