Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

(Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2024-07-17-002392-a

на очікувану вартість -  180575,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

(Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область)

6.Дата оголошення: 17.07.2024 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-17-002392-a

9. Закупівля даного виду послуг здійснюється з метою облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС, а саме облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту  модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський  заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 р.

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 р. №281  з урахуванням положень Постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1178  «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», згідно рішення Роздільнянськох міської ради від 04.07.2024 р №4062-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VІІІ «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024рік».

10. Кількість послуг: 1 послуга

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівель ний словник" –   45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

(Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту  модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський  заклад дошкільної освіти "Веселка" Роздільнянської міської ради" за адресою: пров. Спортивний, 4, м. Роздільна, Одеська область)

| Назва предмета закупівлі | Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Веселка" Роздільнянської міської ради" за адресою: пров. Спортивний, 4, м. Роздільна, Одеська область |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 45262000-1 - Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 1 послуга |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Веселка" Роздільнянської міської ради" за адресою: пров. Спортивний, 4, м. Роздільна, Одеська область |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31.10.2024 |

Обґрунтування необхідності закупівлі– замовник здійснює закупівлю даного виду робіт з метою облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту  модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський  заклад дошкільної освіти "Веселка" Роздільнянської міської ради" в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 р.

Розрахунок вартості надання послуг по даному об’єкту здійснюється у вигляді кошторисної документації, складеної з урахуванням Додатку №2 до Тендерної документації та вимог «Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначені вартості будівництва» затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25 червня 2021 року №162 та «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

за ДК 021:2015 “Єдиний закупівель ний словник" –   45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

(Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область)

| Назва предмета закупівлі | Послуги з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 45262000-1 - Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 1 послуга |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | Комунальний заклад "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 31.10.2024 |

Обґрунтування необхідності закупівлі– замовник здійснює закупівлю даного виду робіт з метою облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту  модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський  заклад дошкільної освіти «Ромашка»  Роздільнянської міської ради" в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 р.

Розрахунок вартості надання послуг по даному об’єкту здійснюється у вигляді кошторисної документації, складеної з урахуванням Додатку №2 до Тендерної документації та вимог «Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначені вартості будівництва» затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25 червня 2021 року №162 та «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання послуг з облаштування швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу Комунального закладу "Роздільнянський заклад дошкільної освіти "Ромашка" Роздільнянської міської ради" за адресою: вул. Молодіжна, 107а, м. Роздільна, Одеська область

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Сходинка |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка грунту для улаштування сходинки |  | м3 | 0,072 |  |  |
| 2 | Збирання та розбирання опалубки |  | м2 | 0,54 |  |  |
| 3 | Улаштування бетонної сходинки |  | м3 | 0,144 |  |  |
| 4 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю |  | м | 1,8 |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 1,8 |  |  |
| 7 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  | м2 | 0,585 |  |  |
| 8 | Розширення дверного прорізу вручну |  | м3 | 0,288 |  |  |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 |  | м2 | 2,88 |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |  |  |
| 10 | Теплоізоляція підлог зверху виробами з піноплексу |  | м3 | 1,6416 |  |  |
| 11 | Улаштування покриття із плит OSB в один шар площею покриття понад 10 м2 |  | м2 | 54,72 |  |  |
| 12 | Забивання щілин монтажною піною |  | м | 43 |  |  |
| 13 | Нанесення вручну в один шар вогне-, біозахисного покриття на плити з двох сторін |  | м2 | 109,44 |  |  |
|  | Оздоблювальні роботи |  |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 1,62 |  |  |
| 15 | Грунтування стін та укосів |  | м2 | 12,96 |  |  |
| 16 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 12 |  |  |
| 17 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін та укосів всередені будівлі церезитовим розчином |  | м2 | 12,96 |  |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці за 2 раза |  | м2 | 12,96 |  |  |
|  | Опалення |  |  |  |  |  |
| 19 | Спускання води із системи |  | м | 300 |  |  |
| 20 | Заповнення системи водою з оглядом |  | м | 300 |  |  |
| 21 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 8 |  |
| 23 | Пробивання отворів глибиною 100 мм в залізобетонних та бетонних стінах | шт | 2 |  |
| 24 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів в залізобетонних та бетонних стінах додавати до 40 см | шт | 2 |  |
| 25 | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 66 |  |
| 27 | Установлення кранів прохідних діаметром до 25 мм | шт | 16 |  |
| 28 | Установлення кранів з американкою | шт | 10 |  |
| 29 | Врізування різьб приварних Д 20 | шт | 2 |  |
| 30 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням | прилад | 4 |  |
| 31 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах | шт | 2 |  |
|  | Навіс |  |  |  |
| 32 | Виготовлення каркасу під навіс | т | 0,08 |  |
| 33 | Монтаж покрівельного покриття навісу з профільованого листа | м2 | 4 |  |
|  | Різне |  |  |  |
| 34 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,55 |  |
| 35 | Навантаження сміття вручну | т | 0,55 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами,– вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, роботу чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

12.Строк надання послуг: до 31.10.2024 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 180575,00 грн з ПДВ .

Вик. Науменко А.Г.