Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт  (заміна вікон та дверей) в КЗ "Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області", розташований  за адресою: вул. Георгія Кірпи, 44, м. Роздільна, Одеська область)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2025-02-08-000624-a
Очікувана вартість – 244388,00 грн

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт  (заміна вікон та дверей) в КЗ "Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області", розташований  за адресою: вул. Георгія Кірпи, 44, м. Роздільна, Одеська область)

6.Дата оголошення: 08.02.2025 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-08-000624-a

9. Закупівля здійснюється  з метою реалізації спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту Міністерства освіти і науки України щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік.

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 р. №281.

10. Кількість робіт: 1 робота

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в КЗ "Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області", розташований за адресою: вул. Георгія Кірпи, 44, м. Роздільна, Одеська область |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 р. №281 |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 1 робота |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | вул. Георгія Кірпи, 44, м. Роздільна, Одеська область |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 10.04.2025 року |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| на виконання послуг за об’єктом: «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в КЗ "Роздільнянський міський ліцей № 4 Роздільнянської міської ради Одеської області", розташований за адресою: вул. Георгія Кірпи, 44, м. Роздільна, Одеська область» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 24,5 |  |  |
| 3 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 8,1 |  |  |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 24,5 |  |  |
| 5 | Монтажна піна професійна універсальна | л | 9 |  |  |
| 6 | Блоки вiконні металлопластикові | м2 | 24,5 |  |  |
| 7 | Москітна сітка | м2 | 5 |  |  |
| 8 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 18 |  |  |
| 9 | Підвіконня пластикове | м | 18 |  |  |
| 10 | Установлення віконних зливів | м | 18 |  |  |
| 11 | Відлив металевий | м | 18 |  |  |
| 12 | Монтажна піна професійна універсальна | л | 2,5 |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 7 |  |  |
| 14 | Грунтування укосів | м2 | 20,4 |  |  |
| 15 | Грунтовка кварцева | т | 0,0032844 |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 20,4 |  |  |
| 17 | Шпатлiвка стартова | кг | 20,4 |  |  |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь укосіа розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 20,4 |  |  |
| 19 | Шпатлiвка фінішна | кг | 20,4 |  |  |
| 20 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами укосів, пiдготовлених пiд фарбування за 2 раза | м2 | 20,4 |  |  |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Знімання дверних полотен | м2 | 4,35 |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками у кам'яних стінах площею до 2 м2 | м2 | 1,8 |  |
| 24 | Блоки дверні металеві | шт | 1 |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металу у кам'яних стінах | м2 | 2,5 |  |
| 26 | Блоки дверні металеві 2,5 м2 | шт | 1 |  |
| 27 | Монтажна піна професійна | балон | 1 |  |

12.Строк поставки : до 30.04.2025 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 244388,00 грн з ПДВ .