Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт найпростішого укриття КЗ "Бурдівський ЗДО "Сонечко" Роздільнянської міської ради за адресою: вул.Шевченка, б/н, с. Бурдівка, Роздільнянський район, Одеська область)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2025-03-11-013922-a
Очікувана вартість – 463687,00 грн

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт найпростішого укриття КЗ "Бурдівський ЗДО "Сонечко" Роздільнянської міської ради за адресою: вул.Шевченка, б/н, с. Бурдівка, Роздільнянський район, Одеська область)

6.Дата оголошення: 11.03.2025 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-11-013922-a

9. Закупівля здійснюється  з метою облаштування найпростішого укриття КЗ "Бурдівський ЗДО "Сонечко" Роздільнянської міської ради.

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 р. №281.

10. Кількість робіт: 1 робота

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт найпростішого укриття КЗ "Бурдівський ЗДО "Сонечко" Роздільнянської міської ради за адресою: вул.Шевченка, б/н, с. Бурдівка, Роздільнянський район, Одеська область |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2021 р. №281 |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | 1 робота |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | вул.Шевченка, б/н, с. Бурдівка, Роздільнянський район, Одеська область |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | до 26.08.2025 року |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання послуг за об’єктом: «Капітальний ремонт найпростішого укриття КЗ "Бурдівський ЗДО "Сонечко" Роздільнянської міської ради за адресою: вул.Шевченка, б/н, с. Бурдівка, Роздільнянський район, Одеська область»

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Стіни |  |  |  |  |
| 1 | Грунтування стін | м2 | 78 |  |  |
| 2 | Грунтовка кварцева | т | 0,012558 |  |  |
| 3 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю | м2 | 78 |  |  |
| 4 | Церезит | т | 0,46 |  |  |
| 5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці за 2 раза | м2 | 78 |  |  |
| 6 | Фарба колор | бут | 10 |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |  |
| 7 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання піску | м3 | 13 |  |  |
| 8 | Пісок природний | м3 | 13 |  |  |
| 9 | Ущільнення піска | м3 | 13 |  |  |
| 10 | Улаштування підстильного шару з щебня | м3 | 2,6 |  |  |
| 11 | Щебінь | м3 | 2,6 |  |  |
| 12 | Улаштування підстильного шару з суміші відсіву та цементу | м3 | 1,3 |  |  |
| 13 | Відсів | м3 | 0,975 |  |  |
| 14 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення | т | 2,144 |  |  |
| 15 | Улаштування покриттів підлоги з плитки "Старе місто" | м2 | 26 |  |  |
| 16 | Плитки "Старе місто" тов. 25 мм | м2 | 26,26 |  |  |
| 17 | Різання тротуарної плитки | м різу | 10 |  |  |
|  | Стеля |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування стель | м2 | 26 |  |  |
| 19 | Грунтовка кварцева | т | 0,004186 |  |  |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці за 2 раза | м2 | 26 |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |
| 21 | Знімання насипного грунта | м3 | 13 |  |  |
| 22 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 32 |  |  |
| 23 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 32 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Улаштування ізоляції з руберойду в два шари | м2 | 32 |  |
| 25 | Руберойд покрівельний | м2 | 70 |  |
| 26 | Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 19 |  |
| 27 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 38 |  |
| 28 | Обваловка грунтом | м3 | 32 |  |
| 29 | Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2 | м3 | 32 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 30 | Пробивання прорізів у з/бетонних стінах | м3 | 1,8 |  |
| 31 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 200х200 мм | шт | 2 |  |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металу у кам'яних стінах | м2 | 4 |  |
| 33 | Монтажна піна професійна універсальна | л | 0,74 |  |
| 34 | Блоки дверні металеві утеплені | шт | 2 |  |
|  | Електропостачання |  |  |  |
| 35 | Прокладання кабелю | м | 82 |  |
| 36 | Провод 2х2,5 | м | 82 |  |
| 37 | Прокладання коробів пластикових | м | 32 |  |
| 38 | Кабель-канал з кріпленням | м | 32 |  |
| 39 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 40 | Вимикач | шт | 2 |  |
| 41 | Установлення штепсельних розеток | шт | 8 |  |
| 42 | Розетка штепсельна | шт | 8 |  |
| 43 | Монтаж ЛЕД світильників | шт | 3 |  |
| 44 | ЛЕД світильники | шт | 3 |  |
| 45 | УФО | шт | 2 |  |
| 46 | Аварійний набор з біотуалетом | шт | 1 |  |
| 47 | Скамейки | м | 12 |  |
|  | Вхід |  |  |  |
| 48 | Мурування стін із цегли | м3 | 5,4 |  |
| 49 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | шт | 2052 |  |
| 50 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 12 |  |
| 51 | Грунтування стін | м2 | 12 |  |
| 52 | Грунтовка кварцева | т | 0,001932 |  |
| 53 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці за 2 раза | м2 | 12 |  |
| 54 | Фарба колор | бут | 2 |  |
|  | Сходи |  |  |  |
| 55 | Улаштування бетонних сходинок | м3 | 2,25 |  |
| 56 | Поліпшене фарбування сходів за 2 раза | м2 | 4,5 |  |
| 57 | Установлення сталевих зварних поручнів з металевої труби Д 40 | т | 0,0225 |  |
| 58 | Поручні з труби металевої Д 40 | тн | 0,0225 |  |
| 59 | Відвід Д 40 | шт | 2 |  |
| 60 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 35 |  |
| 61 | Фарбування сталевих труб діаметром 40 мм за 2 рази | м2 | 1 |  |
| 62 | Фарба молоткова | т | 0,0032 |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |
| 63 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу | м2 | 2 |  |
| 64 | Повітровод довж. 1 м | м | 2 |  |
| 65 | Установлення грат жалюзійних з вентилятором з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Вентиляційні решітки з вентилятором | шт | 2 |  |

12.Строк поставки : до 26.08.2025 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 463687,00 грн з ПДВ .