Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів біології та географії)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:  
UA-2025-03-15-000327-a

на очікувану вартість -  608590,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів біології та географії)

6.Дата оголошення: 15.03.2025 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-15-000327-a

## 9. Закупівля Товару здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2025 рік за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року відповідно до Порядку та умовам надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 та з урахуванням положень Постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1178  «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», згідно рішення Роздільнянськох міської ради.

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників даного виду товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro".

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку на підставі отриманих комерційних пропозиції від операторів ринку товару.

10. Кількість товару: див.нижче

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Технічні вимоги до предмета закупівлі

код ДК 021:2015:39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів біології та географії)

| № з/п | Назва обладнання | Технічне завдання | Кількість комлектів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект засобів навчання для кабінету біології у складі: | 1.Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету біології До складу комплекту входить: Бездротовий датчик температури – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) Бездротовий датчик температури, що дає можливість стеження за показниками в режимі реального часу і запису показників. Повинен мати дисплей для можливості автономного режиму роботи. Характеристики: Діапазон: від -40°C до 125°C Точність: не більше 0.5ºC Наявний запис даних Крок вимірювання: 0.01ºC Підключення: не гірше Bluetooth 5.2 Матеріал зонда: стійка до корозії нержавіюча сталь Бездротовий цифровий датчик pH – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) Бездротовий датчик рН призначений для різноманітних досліджень, включаючи кислотно-лужне титрування, дослідження побутової хімії, аналіз хімічних реакцій, дослідження якості води та багато іншого. Повинен мати дисплей для можливості автономного режиму роботи. Характеристики: Діапазон: 0-14 pH Крок вимірювання: не більше 0.02 pH Точність: не менше ±0.1 pH з калібруванням Наявний запис даних Підключення: не гірше Bluetooth 5.2 Температурний діапазон: від 5°C до 60°C Екокамера – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) Екокамера для розміщення датчиків за допомогою якої можна змінювати умови для контрольованих досліджень, такі як світло, вологість, температура, кислотність та ін. Об’єм не менше 4 л. Гарантійний термін не менше 12 місяців. Програмне забезпечення (зазначити виробника та модель) відображає, зберігає та аналізує отримані від датчиків дані. Передача даних з датчиків здійснюється на персональні пристрої вчителя та учнів за допомогою бездротового з’єднання без додаткових пристроїв. Програмне забезпечення дозволяє спостерігати та аналізувати отримані дані в режимі реального часу у вигляді таблиць або графіків, проводити експерименти, зберігати проведені лабораторні дослідження (Обов’язково наявність українського інтерфейсу). ПЗ повинно працювати під ОС Android, iOS, Windows, MacOS. Повинно бути безкоштовним та безстроковим. Надати у складі пропозиції посилання на скачування такого програмного забезпечення 2. Модель Серце людини велике Матеріал виготовлення пластик; Модель розбірна. Забарвлені в яскраві кольори; Розмір повинен дозволяти розрізняти елементи моделі з відстані не менше 5 м. Збільшення не менше ніж у 5 разів. Наявність підставки. 3. Модель Клітина рослинна Матеріал виготовлення пластик; Забарвлені в яскраві кольори; Розмір повинен дозволяти розрізняти елементи моделі з відстані не менше 5 м. Висота не менше 35 см. Наявність підставки. 4. Модель Клітина тваринна Матеріал виготовлення пластик; Забарвлені в яскраві кольори; Розмір повинен дозволяти розрізняти елементи моделі з відстані не менше 5 м. Висота не менше 35 см. Наявність підставки. 5. Модель Структура ДНК Матеріал виготовлення пластик; Забарвлені в яскраві кольори; Розмір повинен дозволяти розрізняти елементи моделі з відстані не менше 5 м. Наявність підставки. | 9 |
|  | Комплект засобів навчання для кабінету географії у складі: | - Модель-глобус Будова Землі Модель повинна демонструвати внутрішню структуру будови Землі, а також бути фізичним глобусом; Рельєфна поверхня; На підставці; Діаметр: не менше 32 см; Матеріал виготовлення: пластик - Модель Будова вулкану Модель повинна бути розбірна (складається з 2-ох частин), демонструвати будову вулкану, у т.ч. конус виносу, кратер, лаву вулканічну, барранкоси, фумароли; Матеріал виготовлення: пластик; Забарвлена в яскраві кольори. - Фізична карта України Масштаб не менше 1:1 000 000; Матеріал: картон; На планках. - Карта Україна. Адміністративний поділ та історико-географічні землі Масштаб не менше 1:1 000 000; Матеріал: картон ; На планках. - Фізична карта світу Масштаб не менше 1:22 000 000; Матеріал: картон; На планках. - Політична карта світу Масштаб не менше 1:22 000 000; Матеріал: картон ; На планках. - Колекція Гірські породи та мінерали демонстраційна Колекція містить зразки мінералів та гірських порід України. Зразки пронумеровані, ламінована вкладка з назвами зразків та описом. Орієнтовний розмір:28х26х5 см. Склад колекції: не менше 15 зразків мінералів та гірських порід: | 14 |

1.Товар повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2. Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, тендерна пропозиція відхиляється.

Технічні вимоги та порядок постачання товару:

1.Якість товару: учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

2. Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

Примітка:

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва., тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовник згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші. Крім того, під час виготовлення даного товару повинні використовуватися якісні матеріали товар повинен бути стійким до зовнішніх чинників зносу.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

12.Строк поставки товару: до 31.12.2025 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 608590,00 грн з ПДВ .