Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:

Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”  39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів фізики та хімії)

Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:

UA-2025-03-15-000346-a

на очікувану вартість -  724910,00 грн.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія:  Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів фізики та хімії)

6.Дата оголошення: 15.03.2025 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-15-000346-a

## 9. Закупівля Товару здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2025 рік за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року відповідно до Порядку та умовам надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 №1023 та з урахуванням положень Постанови КМУ від 12.10.2022 р. № 1178  «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», згідно рішення Роздільнянськох міської ради.

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників даного виду товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro".

Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку на підставі отриманих комерційних пропозиції від операторів ринку товару.

10. Кількість товару: див.нижче

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Технічні вимоги до предмета закупівлі

код ДК 021:2015:39160000-1: Шкільні меблі (Комплекти засобів навчання для кабінетів фізики та хімії)

| № з/п | Назва обладнання | Технічне завдання | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект засобів навчання для кабінету фізики у складі: | 1. Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики Повинен забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми та містити інструкцію по використанню в освітньому процесі. До складу комплекту входить: Бездротовий датчик температури – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) - дає можливість стеження за показниками в режимі реального часу і запису показників, повинен мати дисплей для можливості автономного режиму роботи. Характеристики: Діапазон: від -40°C до 125°C Точність: не більше 0.5ºC Наявний запис даних Крок вимірювання: 0.01ºC Підключення: не гірше Bluetooth 5.2 Матеріал зонда: стійка до корозії нержавіюча сталь Калориметр - 1 шт. Прилад для вивчення газових законів - 1 шт. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда) - 1 шт. Прилад для дослідження поверхневого натягу рідини - 1 шт. Прилад "Гідростатика, плавання тіл" - 1 шт. Цифрові ваги 200 грам - 1 шт. Набір тіл для калориметрії - 1 шт. Підставка тринога з площиною для переміщення пальника - 1 шт. Чаша Петрі - 1 шт. Колба конічна 100 мл - 1 шт. Склянка 100 мл - 1 шт. Циліндр 100 мл - 1 шт. Термометр 0 - 100 С - 1 шт. Ложемент вкладка - 1 шт. Набір важків з механіки - 1 шт. Тримач для пробірок - 1 шт. Затискач пружинний - 2 шт. Пробірка ПХ-16 (3 шт.) Трубка з’єднувальна - 1 шт. Лійка розподільна 50 мл - 1 шт. Бокс для транспортування та зберігання - 1 шт. - Електромагніт U-подібний розбірний. До кінців магніту повинні бути приєднані дві котушки, намотані на каркаси, із затискачами для під’єднання джерела живлення демонстраційного. Котушки з’єднані послідовно. До електромагніту повинен додаватись якір з гачком для підвішування вантажів. У комплекті: набір з’єднувальних дротів у кількості не менше 4 шт, лабораторне джерело живлення (на 4 батарейки) - Електрофорна машина. Призначена для отримання великих електричних зарядів і високих різниць потенціалів, що дозволяє вчителю наочно пояснити учням складні поняття електростатики. Всі частини електрофорної машини повинні бути змонтовані на міцних електроізольованих стійках, які разом з лейденськими банками закріплені на загальній міцній електроізольованій підставці. - Набір для вивчення геометричної оптики. Набір повинен забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми та містити інструкції по використанню в освітньому процесі. Склад набору: градуйоване оптичне поле - 1 шт; освітлювач лазерний 3-променевий або 5-променевий - 1 шт; призми акрилові - 5 шт; джерело живлення - 1 шт; Наявність ящика для зберігання. | 10 |
| 2. | Комплект засобів навчання для кабінету хімії у складі: | - Цифровий вимірювальний комплекс для кабінету хімії. До складу комплекту входить: Бездротовий датчик температури – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) Бездротовий датчик температури, що дає можливість стеження за показниками в режимі реального часу і запису показників. Повинен мати дисплей для можливості автономного режиму роботи. Характеристики: Діапазон: від -40°C до 125°C Точність: не більше 0.5ºC Наявний запис даних Крок вимірювання: 0.01ºC Підключення: не гірше Bluetooth 5.2 Матеріал зонда: стійка до корозії нержавіюча сталь Бездротовий цифровий датчик pH – 1 шт. (зазначити виробника, модель та посилання на сайт виробника для перевірки характеристик) Бездротовий датчик рН призначений для різноманітних досліджень, включаючи кислотно-лужне титрування, дослідження побутової хімії, аналіз хімічних реакцій, дослідження якості води та багато іншого. Повинен мати дисплей для можливості автономного режиму роботи. Характеристики: Діапазон: 0-14 pH Крок вимірювання: не більше 0.02 pH Точність: не менше ±0.1 pH з калібруванням Наявний запис даних Підключення: не гірше Bluetooth 5.2 Температурний діапазон: від 5°C до 60°C Програмне забезпечення (зазначити виробника та модель) відображає, зберігає та аналізує отримані від датчиків дані. Передача даних з датчиків здійснюється на персональні пристрої вчителя та учнів за допомогою бездротового з’єднання без додаткових пристроїв. Програмне забезпечення дозволяє спостерігати та аналізувати отримані дані в режимі реального часу у вигляді таблиць або графіків, проводити експерименти, зберігати проведені лабораторні дослідження (Обов’язково наявність українського інтерфейсу). ПЗ повинно працювати під ОС Anrdoid, iOS, Windows, MacOS. Повинно бути безкоштовним та безстроковим. Надати у складі пропозиції посилання на скачування такого програмного забезпечення 2. Набір лабораторного посуду. Колба конічна 50 мл - 1 Колба плоскодонна 40 мл - 1 Колба круглодонна 50 мл - 1 Ступка з товкачиком №1 - 1 Тигель низький або високий з кришкою - 1 Чаша випарювальна №1 - 1 Стакан 50 мл (скло) - 1 Стакан 100 мл (скло) - 1 Комплект скляних трубок з 4-х штук - 1 Паличка скляна - 1 Піпетка ПВХ - 1 Пробірка ПХ-21 з пробкою - 1 Йорж пробірочний (маленький) - 1 Ложка для спалювання речовин - 1 Штатив для пробірок на 10 гнізд (пластик) - 1 Пробірки ПХ-14 - 5 Воронка конічна d = 36-50 - 1 Лоток (пластик) - 1 3.Набір реактивів для хімії. Упаковуються в контейнери та ємності для хімічних реактивів. Склад набору: Алюміній хлорид, 0,05 кг Амоній дихромат, 0,2 кг Амоній нітрат, 0,1 кг Амоній хлорид, 0,2 кг Аргентум (І) нітрат, 0,05 кг Барій нітрат, 0,1 кг Вугілля активоване, упак. Гідроген пероксид. Розчин 30 % (або 35 %), 100 мл Гліцерол, 100 мл Гліцин (амінооцтова кислота), 0,1 кг Глюкоза, 0,2 кг Дихлороетан 1,2-дихлороетан (або хлороформ), 0,2 л Додециловий спирт (або деканол, або інший нерозчинний у воді), 0,1 кг. Етаналь. Ампула, об’ємом не більше 25 мл Етанол. Розчин, не менше 70 %, 500 мл Залізо. Ошурки або шматки тонкого дроту - 0,1 кг та порошок (залізо відновлене) - 0,1 кг Ізопропанол (пропан-2-ол), 500 мл Індикатори (сухі). Лакмус - 0,05 кг, фенолфталеїн - 0,05 кг, метилоранж - 0,05 кг Йод. Спиртовий розчин 5 % - 0,02 л Калій бромід, 0,1 кг Калій йодид, 0,1 кг Калій нітрат, 0,1 кг Кальцій карбід (ацетиленід), 0,2 кг. Кальцій карбонат, 0,1 кг Кальцій оксид, герметична упаковка, 0,2 кг Кальцій хлорид, 0,1 кг Не допускається кальцій хлорид гексагідрат Кислоти неорганічні (розчини): сульфатна кислота, 10 % розчин, 0,5 л; хлоридна кислота, 10 % розчин, 0,5 л Кислоти органічні: А) етанова кислота (харчова), 9 % розчин, 1 л; Б) етанова кислота (оцтова есенція), 0,2 л; В) лимонна кислота (харчова), 0,05 кг Крохмаль, 0,1 кг Купрум (II) оксид. Порошок, 0,1 кг Купрум (II) сульфат пентагідрат. Мідний купорос, 0,5 кг Луги (тверді). Натрій гідроксид, 0,2 кг, та калій гідроксид, 0,05 кг Магній. Ошурки, 0,05 кг Магній оксид, 0,05 кг Магній нітрат, 0,1 кг Магній сульфат гептагідрат, 0,05 кг Манган (IV) оксид, 0,05 кг Мідь, 0,1 кг. Дріт Натрій ацетат (етаноат), 0,2 кг Натрій гідрогенкарбонат, 0,5 кг Натрій карбонат, 0,1 кг Натрій металічний, 0,05 кг Шматочки металічного натрію в гасі в поліпропіленовій ємності Натрій ортофосфат, 0,1 кг Натрій сульфід, 0,05 кг Натрій сульфат, 0,05 кг Натрій хлорид, 1 кг Нікель (II) сульфат, 0,05 кг Парафін медичний, 0,05 кг Сахароза, 0,2 кг Сірка. Порошок сірки колоїдної, 0,05 кг Ферум (II) сульфат, 0,05 кг Допускається ферум (II) сульфат гептагідрат Ферум (III) оксид, 0,1 кг Ферум (III) хлорид, 0,05 кг Допускається у вигляді наногідрату. Фосфор червоний, 0,1 кг. Цинк гранульований, 0,1 кг. Цинк порошок Цинк хлорид, 0,05 кг | 10 |

1.Товар повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2. Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, тендерна пропозиція відхиляється.

Технічні вимоги та порядок постачання товару:

1.Якість товару: учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

2. Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

Примітка:

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва., тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовник згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші. Крім того, під час виготовлення даного товару повинні використовуватися якісні матеріали товар повинен бути стійким до зовнішніх чинників зносу.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

12.Строк поставки товару: до 31.12.2025 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 724910,00 грн з ПДВ .